EMPOTRAR

SOBREPONER

IL-W3

IL-A17

IL-MC1710

IL-D3B

IL-23A

IL-A25

IL-W2

IL-28A

IP 65

IP 65

PISO

SUMERGIBLE

IL-AS15

IL-BS90

IL-P2

IL-P1

CLOSET

ESCALERA

VITRINA / REPISA

FLEXIBLE

IL-G3

IL-R3

IL-C1

IL-E2

IP 65

COLGANTE

EXTERIOR

IL-M55

IL-NC2014

IL-FLEX1

IL-FLEX1

IL-A35

IL-A58

SENSORES

ESQUINERO

IL-FLEX1

IL-C19

IL-A90

IL-B90

FUENTES

IL-A29

IL-C55

IL-B29

SOBREPONER

IL-D3B

IL-A17

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

IP20

IP20

IP20

IL-W2

IP20

IL-23A

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

Acrílico de 30 metros, para modelos: A17, W2

Acrílico de 30 metros, para modelos: A17, W2

EMPOTRAR

IL-A25

IL-W3

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

IP20

IP20

IL-28A

IP20

COLORES DISPONIBLES

IL-MC1710

COLORES DISPONIBLES

IP20

EXTERIOR

IL-BS90

COLORES DISPONIBLES

IP68

IL-AS15

IP68

COLORES DISPONIBLES

PISO

IL-P1

COLORES DISPONIBLES

IP65

IL-P2

IP65

COLORES DISPONIBLES

ESCALERA

IL-E2

COLORES DISPONIBLES

IP20

CLOSET

IL-C1

COLORES DISPONIBLES

IP20

CLOSET

IL-R3

Medidas en mm

COLORES DISPONIBLES

IP20

Paso 1

Fije las tapas de los extremos al armario / closet.

Paso 2

Coloca el luminario IL-R3 a través del soporte colgante, después acomoda ambos lados en las tapas laterales.

Paso 3

Fije el soporte colgante.

Sugerimos usar un soporte cada 50 cm

Paso 4

Conectar la fuente de alimentación.

ACCESORIOS

VITRINA / REPISA

IL-G3

COLORES DISPONIBLES

IP20

EXTERIOR

IL-M55

IP65

VOLTAJE

127V

25° - 120°

| MAX W Medidas* | 30cm |  |  | 60cm |  |  | 90cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia | 11 Watts |  | 22 Watts | 22 Watts |  | 44 Watts | 33 Watts |  | 66 Watts |
| Lumens | 1,500 lm |  | 3,000 lm | 3,000 lm |  | 6,000 lm | 4,500 lm |  | 9,000 lm |
| Alimentación | 127V AC |  |  | 127V AC |  |  | 127V AC |  |  |
| Temp. color | 3,000°K/ 4,000°K / 5,000°K |  |  | 3,000°K/ 4,000°K / 5,000°K |  |  | 3,000°K/ 4,000°K / 5,000°K |  |  |
| Ángulo | 30° | 120° |  | 30° | 120° |  | 30° | 120° |  |
| Uso | Exterior IP65 |  |  | Exterior IP65 |  |  | Exterior IP65 |  |  |

FLEXIBLE ALUMINIO

IL-FLEX1

COLORES DISPONIBLES

IP20

FLEXIBLE SILICÓN

IL-NC2014

SILICON FLEXIBLE

COLORES DISPONIBLES

COLGANTE

IL-A58

COLORES DISPONIBLES

IP20

IL-A35

COLORES DISPONIBLES

IP20

ESQUINERO

IL-A90

IL-B90

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

IP20

IP20

IP20

IL-B29

IP20

IL-C19

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

IL-A29

55

55

56

IL-C55

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

IP20

IP20

Sensor interruptor LED (ON/OFF)

- Sensor de proximidad

- Sensor de movimiento (PIR)

- Sensor de luz

- Sensor Touch

- Sensor para espejo

- Sensor para puerta

Sensor de movimiento: PIR001T

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 8A max.

- Potencia: 96W para 12V, y 192W para 24V.

- Rango de detección: ≤ 2mts.

- Tiempo de retardo: ajustable 6-70seg.

- ENCENDIDO/APAGADO automático

Sensor de proximidad: PS001

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 8A max.

- Potencia: 96W para 12V, y 192W para 24V.

- ENCENDIDO/APAGADO de luz al pasar la mano sobre el sensor (rango de 18cm max.)

Sensor de movimiento de sobreponer: PIR004

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 4A max.

- Potencia: 48W para 12V, y 96W para 24V.

- Rango de detección: ≤ 2m.

- Tiempo de retardo: 40 segundos.

- ENCENDIDO/APAGADO automático

- Largo del cable: 1 metro.

Sensor de proximidad LED CCT: PS003

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 4A max.

- Potencia: 48W para 12V, y 96W para 24V.

- Rango de detección: ≤ 18cm

- ENCENDIDO/APAGADO de luz al pasar la mano sobre el sensor (rango de 18cm max.)

- Mantén la mano sobre el sensor más de 1 segundo para ajustar el brillo del LED color doble (3500°k – 6500°k), el LED azul parpadea al momento de ajustar.

- Función de memoria

Sensor Touch: TD001

Interruptor Touch ENCENDIDO/APAGADO

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 8A max.

- Potencia: 96W para 12V, y 192W para 24V.

- ENCENDIDO/APAGADO al tocar.

Sensor de luz: LS001

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 8A max.

- Potencia: 96W para 12V, y 192W para 24V.

- Rango de Luxes: 2 – 60 luxes.

- Enciendo en la noche y se apaga por la noche.

Sensor Touch-Perfil LED aluminio dimeable: TD011

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 3A max.

- Potencia: 36W para 12V, y 72W para 24V.

- ENCENDIDO/APAGADO al tocar.

- Mantenga presionado: dimea.

- Función de memoria.

- Accesorio: PM2*3mm tornillo 1 pz.

Sensor Touch dimeable: TD002

Interruptor Touch ENCENDIDO/APAGADO y dimeable

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 8A max.

- Potencia: 96W para 12V, y 192W para 24V.

- ENCENDIDO/APAGADO al tocar.

- Mantenga presionado: dimea.

SENSOR TOUCH TIPO BOTON

Sensor Touch dimeable p/empotrar: TD004A

Interruptor Touch ENCENDIDO/APAGADO y dimeable

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 4A max.

- Potencia: 48W para 12V, y 96W para 24V.

- Largo del cable: 1m.

- ENCENDIDO/APAGADO al tocar.

- Mantenga presionado: dimea.

Sensor Touch dimeable p/empotrar: TD008

Interruptor Touch ENCENDIDO/APAGADO y dimeable

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 2A max.

- Potencia: 24W para 12V, y 48W para 24V.

- Largo del cable: 1m.

- ENCENDIDO/APAGADO al tocar.

- Mantenga presionado: dimea.

- Función de memoria.

SENSOR PARA ESPEJO

Sensor Touch dimeable para espejo (2 salidas): TD012B

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 4A max.

- Potencia: 48W para 12V, y 96W para 24V.

- Largo del cable: 7cm.

- CONTROLA 2 TIRAS LED.

- ENCENDIDO/APAGADO al tocar.

- Mantenga presionado: dimea.

- cerrada

Sensor Touch dimeable para espejo: TD009

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 4A max.

- Potencia: 48W para 12V, y 96W para 24V.

- Largo del cable: 1 metro.

- ENCENDIDO/APAGADO al tocar.

- Mantenga presionado: dimea.

SENSOR PARA PUERTA

Sensor infrarrojo para puerta: IR006

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 4A max.

- Potencia: 48W para 12V, y 96W para 24V.

- Largo del cable: 7cm.

- ENCENDIDO/APAGADO al abrir o cerrar la puerta, rango de 10cm.

- La salida del sensor es normalmente cerrada

Sensor infrarrojo para puerta: IR004

- Voltaje de alimentación: 12-24VDC.

- Corriente de salida: 4A max.

- Potencia: 48W para 12V, y 96W para 24V.

- Largo del cable: 7cm.

- ENCENDIDO/APAGADO al abrir o cerrar la puerta, rango de 10cm.

- La salida del sensor es normalmente cerrada

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

POTENCIA: 12W

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12V/24V

CORRIENTE DE SALIDA: 1A / 0.5A

VOLTAJE DE ENTRADA: 90 – 264 VAC

MEDIDAS: 7.7 X 4 X 3 CM

GARANTÍA: 2 AÑOS

POTENCIA: 24W

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 24V

CORRIENTE DE SALIDA: 1A

VOLTAJE DE ENTRADA: 90 – 110 VAC

MEDIDAS: 8.2 X 5 X 4 CM

GARANTÍA: 1 AÑO

POTENCIA: 350W

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12V/24V

CORRIENTE DE SALIDA: 29A / 14.6A

VOLTAJE DE ENTRADA: 90 – 264 VAC

MEDIDAS: 21.5 X 11.5 X 3 CM

GARANTÍA: 5 AÑOS

POTENCIA: 200W

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12V/24V

CORRIENTE DE SALIDA: 17A / 8.8A

VOLTAJE DE ENTRADA: 90 – 264 VAC

MEDIDAS: 21.6 X 11.5 X 3 CM

GARANTÍA: 3 AÑOS

POTENCIA: 150W

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12V/24V

CORRIENTE DE SALIDA: 12.5A / 6.5A

VOLTAJE DE ENTRADA: 90 – 264 VAC

MEDIDAS: 15.9 X 9.7 X 3 CM

GARANTÍA: 2 AÑOS

POTENCIA: 75W

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12V/24V

CORRIENTE DE SALIDA: 6A / 3.2A

VOLTAJE DE ENTRADA: 90 – 264 VAC

MEDIDAS: 9.9 X 9.7 X 3 CM

GARANTÍA: 3 AÑOS

POTENCIA: 50W

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12V/24V

CORRIENTE DE SALIDA: 4.2A / 2.1A

VOLTAJE DE ENTRADA: 90 – 264 VAC

MEDIDAS: 9.9 X 8.2 X 3 CM

GARANTÍA: 2 AÑOS

POTENCIA: 100W

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12V/24V

CORRIENTE DE SALIDA: 4.2A / 2.1A

VOLTAJE DE ENTRADA: 90 – 264 VAC

MEDIDAS: 12.9 X 9.7 X 3 CM

GARANTÍA: 2 AÑOS